## Hoja2
PLANILLA DE OFERTA ECONOMICA
Adquisición material para mantenimiento equipos de Protección Catódica
Operaciones - GTB
| Fecha : | ________________
| Proveedor: | ________________
|  |  | PRECIO UNITARIO (Bs.-) | PRECIO TOTAL (Bs.-)
ITEM | Cantidad | Adquisición de Material para Mantenimiento de Protección Catodica
1 | 1 | Ánodos MMO de 1"x60", con 45 mts de cable AWG 8 HMWPE
2 | 1 | Ánodos MMO de 1"x60", con 40 mts de cable AWG 8 HMWPE
3 | 1 | Ánodos MMO de 1"x60", con 35 mts de cable AWG 8 HMWPE
4 | 1 | Ánodos MMO de 1"x60", con 30 mts de cable AWG 8 HMWPE
5 | 1 | Ánodos MMO de 1"x60", con 25 mts de cable AWG 8 HMWPE
6 | 1 | Ánodos MMO de 1"x60", con 20 mts de cable AWG 8 HMWPE
7 | 1 | Ánodos MMO de 1"x60", con 15 mts de cable AWG 8 HMWPE
8 | 1 | Ánodos MMO de 1"x60", con 10 mts de cable AWG 8 HMWPE
9 | 1360 kg | Coque Carbón Loresco tipo DW-1
10 | 200 m | Cable AWG 4 DE Cu de 7 hilos con revestimiento HMWPE
MONTO (Bs.-) TOTAL DE LA COMPRA ( Con Iva ) =
Aclaraciones